## ZBIR
OBJEKT:
II | GRAŠČINA ROTENTURN
ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA , SANACIJA VLAGE IN ZUNANJA UREDITEV
Z B I R D E L
SKLOP | VRSTA DEL |  | €
1 | AI. ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA |  | 0
2 | AII. SANACIJA VLAGE |  | 0
3 | A.III. ZUNANJA UREDITEV |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
| DDV | 22% | 0
| SKUPAJ VREDNOST Z DDV |  | 0

## GLAVA
OBJEKT: | GRAŠČINA ROTENTURN
VRSTA DEL: | ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA
SANACIJA VLAGE
ZUNANJA UREDITEV
INVESTITOR: | MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
PREDRAČUN
IZVAJALEC:
DATUM:

## A
GRAŠČINA ROTENTURN
ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA - OKEN IN
SANACIJA VLAGE
OBČINA SLOVENJ GRADEC
A. GRADBENA DELA
Splošno:
Vsa dela se moraji izvajati po določilih veljavnih predpisov. Vgrajeni materali morajo po kvaliteti
ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in morajo imeti ustrezne ateste. Dela se morajo izvajati
v skladu z določili predpisov iz varstva pri delu.
AI. SPLOŠNA DOLOČILA ZA RUŠITVENA DELA
Pri vseh rušitvenih delih je v ceni na enoto upoštevati vsa potrebna podpiranja in varnostne ukrepe.
Vse morebitne posege v oboke in zidove je potrebno izvesti z vrtanjem ali rezanjem, po predhodnem
soglasju ZVKDS.
Vsa rušenja se izvajajo izključno po navodilih statika.
A.II.SPLOŠNA DOLOČILA ZA SANACIJO VLAGE
Zidarska dela vsebujejo poleg izdelave opisanega v posamezni postavki še:
prenos vode za močenje opeke in zidov, premeščanje maltark, občasno mešanje malte, dodajanje
materiala in orodja
prenos in obeleževanje višinskih točk v objektu
dobava in polaganje hidrozolacijskih trakov pod zidove
čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med delom in po dovršenem delu
montažo in demontažo vseh potrebnih odrov za izvedbo del
Pri delih je v ceni na enoto upoštevati vsa potrebna podpiranja.
Opaži morajo biti izvršeni točno po merah iz načrtov z vsemi potrebnimi podporami, z vodoravno in
diagonalno povezavo.
Material za napravo odrov mora biti kvaliteten, kar je potrebno pred vgraditvijo preveriti.
Pred porabo, enkrat tedensko med uporabo in po daljši prekinitvi del mora vse odre pregledati
odgovorna strokovna oseba.
Pri sanaciji se lahko uporabljajo izključno materiali, ki zagotavljajo ekvivalentno oz. boljšo kvaliteto
kot je navedeno pri posameznih postavkah in jih predhodno potrdi ZVKDS.

## A.I.
I.ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA
Splošna določila, ki jih je zajeti v ceni na enoto:
Izvajalec mora priložiti pozitivne reference, potrjene s strani ZVKDS, za izvedbo stavbnega pohištva- oken in vrat na objektih, ki so razvrščene za kulturni spomenik.
V ceni na enoto zajeti izdelavo novih oken in vrat po vzoru primarnih oken in vrat (arhivska dokumentacija ZVKDS). Vsi elementi se izdelajo v skladu s potrjenimi tehničnimi skicami in vzorčnimi okni. Sheme oken in vrat bodo priložene k razpisni dokumentaciji. Izvajalec mora v ceni na enoto upoštevati izdelavo delavniških načrtov z detajli za posamezna vzorčna okna in vrata. Potrditev načrtov in detajlov s strani ZVKDS, mora izvajalec pridobiti pred izvedbo posameznih pozicij. Izdelavo vzorčnih oken in vrat je potrebno upoštevati v ceni na enoto. Pri navedbi velikosti posameznih elementov so možna manjša odstopanja, kar je zajeti v ceni na enoto. Mere oken in vrat je potrebno pred izvedbo obvezno prekontrolirati na licu mesta.
Cena na enoto mere mora vključevati tudi predhodno demontažo okna s polkni ter z zunanjimi, notranjimi policami in vrat komplet z lesenimi špaletami ter kovinskimi mrežami, vključno z gradbeno pomočjo pri montaži oken, vrat, polic v kompletu in kovinskih kovanih mrež, kjer je to posebej navedeno, z zidarsko obdelavo špalet , pripravo podlage (manjša dolbljenja in zidarski zameti s sanirno malto kema puconci ali roefix oz. enakovreden material z enakimi ali boljšimi karakteristikami-plohast podboj se vgradi v odprtino trapezne oblike) in obdelavo špalet po izvedeni montaži ter kitanjem 2x in 2x opleskom z barvo po izboru ZVKDS. Na fasadni strani se na stiku podboja in fasade izvede zatesnitev z ustreznim kitom v skladu z navodili ZVKDS.
Izdelava , dobava in montaža
01.01. | Enokrilno leseno profilirano okno iz kvalitetnega macesnovega lesa ,oljeno s tungovim oljem, vgrajeno v obstoječo odprtino. Zasteklitev : steklo U<1,1 W/m2k, s kvalitetnimi tesnili.
Odpiranje: kombinirano.
Barva: element je oljen s s tungovim oljem , z vsemi fazami dela v skladu z navodili ZVKDS
Okovje: kljuka- pololiva, nasadila historična, ki omogočajo kombinirano odpiranje v skladu z navodili ZVKDS
Notranja okenska polica: lesena masivna, trapezne oblike , šir. do 25cm, deb.2,5cm Robovi police posneti. Polica enake obdelave kot okno.
Zunanja okenska polica : bakrena pločevina , šir. do 25cm , trapezna oblika,
| O1-58/88 cm | kos | 13 | 0
| O2-68/68 cm s kovinsko kovano mrežo in samo zunanjo bakreno polico | kos | 3 | 0
01.02. | Izdelava, dobava in montaža dvokrilnih lesenih dvojnih oken (zunanja in notranja krila), izdelanih iz kvalitetnega macesnovega lesa s plohastim podbojem, oljeno s tungovim oljem. Element je vgrajen v obstoječo odprtino, na zunanji rob zida. Zunanje okno se odpira navzven, notranje pa navznoter. Okenski element je razdeljen s steklodeljivimi lesenimi profiliranimi prečniki in pokončniki v skladu s shemo, ki jo je potrebno predhodno uskladiti z ZVKDS.
Zunanje okno: dvokrilno okno, vsako krilo je razdeljeno s steklodeljivimi lesenimi profiliranimi prečniki na dva oz. tri polja (v skladu s shemo). Zasteklitev polj z enojnim steklom 4mm, brez tesnil, krili okna se odpirajo navzven, v vogalih spojni kovinski kotnik. Nasadila, stilni francoski tečaj. Zapah: klasičen, historične oblike, kovinsko držalo za pritrditev v odprtem položaju.
Notranje okno: dvokrilno okno, eno krilo odpiranje na ventus. Vsako krilo je razdeljeno s steklodeljivimi lesenimi profiliranimi prečniki na dva oz. tri polja. Zasteklitev : steklo U<1,1 W/m2k, s kvalitetnimi tesnili. Krili okna se odpirajo navznoter. Okovje: historično, kljuka pololiva.
Odpiranje: dvokrilno, zunanji krili: se odpirajo navzven, notranji krili: se odpirajo navznoter, eno krilo se odpira tudi na ventus.
Barva: element je oljen s s tungovim oljem , z vsemi fazami dela v skladu z navodili ZVKDS
Okovje: kljuka, nasadila…: historična, ki omogočajo dvokrilno oz. kombinirano odpiranje v skladu z navodili ZVKDS
Notranja okenska polica: lesena masivna, trapezne oblike , šir. od 25 do 65cm, deb.4cm, stransko vgrajene v špaleto, kar je zajeti v ceni na enoto. Robovi police so posneti. Police so enake obdelave kot okno.
Zunanja odkapna polica : lesena odkapna,
| O3- 103/158 cm | kos | 9 | 0
| O4- 103/118 cm | kos | 12 | 0
| O5- 113/163 cm | kos | 11 | 0
| O6- 113/178 cm | kos | 15 | 0
| O7- 128/178 cm | kos | 2 | 0
| O12- 105/165 cm | kos | 4 | 0
| O13- 90/90 cm | kos | 2 | 0
| O15- 100/148 cm | kos | 1 | 0
01.03. | Leseni profilirani fiksni okenski element iz kvalitetnega macesnovega lesa , oljeno s tungovim oljem, vgrajen v obstoječo odprtino. Okenski element je razdeljen s steklodeljivimi lesenimi profiliranimi prečniki in pokončniki v skladu s shemo, ki jo je potrebno predhodno še uskladiti z ZVKDS. Zasteklitev : varnostno steklo U<1,1 W/m2k
Odpiranje: fiksno
Barva: element je oljen s s tungovim oljem , z vsemi fazami dela v skladu z navodili ZVKDS
| O8- 150/277cm | kos | 1 | 0
| O9- 135/218 cm | kos | 1 | 0
| O10- 248/325 cm- zgornji zaključek je ločne izvedbe, višina v temenu 325cm | kos | 1 | 0
| O11- 262/325 cm- zgornji zaključek je ločne izvedbe, višina v temenu 325cm | kos | 1 | 0
| O14- 121/177 cm- zgornji zaključek je ločne izvedbe, višina v temenu 177cm | kos | 1 | 0
| O16- 180/222 cm- zgornji zaključek je ločne izvedbe, višina v temenu 222cm | kos | 1 | 0
01.04. | Enako, 01.02., le dvojna dvokrilna balkonska vrata
| O9V- 135/218 cm | kos | 3 | 0
01.05. | Lesena zunanja toplotno izolirana masivna vrata s plohastim podbojem (enokrilna oz. dvokrilna) iz kvalitetnega macesnovega lesa , oljeno s tungovim oljem, vgrajena v obstoječo oz. predelano odprtino. Vrata bodo izdelana po vzoru primarnih vrat, v skladu z navodili ZVKDS. Vratno krilo je razdeljeno z lesenimi profiliranimi prečniki vgrajenimi v krilo, v skladu s shemo , ki jo je potrebno predhodno uskladiti z ZVKDS: v spodnjem delu profilirano leseno masivno izolirano polnilo,v zgornjem delu pa s steklenimi polnili : zasteklitev s steklom U<1,1 W/m2k, s kvalitetnimi tesnili.
Okovje: kljuka, okovje, nasadila…: historična, v skladu z navodili ZVKDS
Barva: element je oljen s s tungovim oljem , z vsemi fazami dela v skladu z navodili ZVKDS
| V1- 202/266 cm-dvokrilna. Zgornji zaključek je ločne izvedbe, višina v temenu 266cm | kos | 1 | 0
| V2- 111/245 cm- enokrilna | kos | 1 | 0
| V3- 133/339 cm- enokrilna s fiksno nadsvetlobo, ki je ločno zaključena . Višina v temenu je 339cm. | kos | 1 | 0
| V4- 143/247 cm- enokrilna | kos | 1 | 0
| V5- 130/215 cm- enokrilna, zgoraj ločno zaključena. Višina v temenu je 215cm. | kos | 1 | 0
| V6- 117/222 cm- enokrilna, zgoraj ločno zaključena. Višina v temenu je 222cm. | kos | 1 | 0
| V7- 119/231 cm- enokrilna, zgoraj ločno zaključena. Višina v temenu je 231cm. | kos | 1 | 0
| V8-214/264 cm- dvokrilna z nadsvetlobo | kos | 1 | 0
| V9-96/211 cm- enokrilna | kos | 1 | 0
01.06. | Odstranitev obstoječega lesenega vetrolova komplet s tlaki, vrati in okni ter streho. V ceni na enoto upoštevati iznos ruševin na gradbiščno deponijo, nakladanjem na kamion in odvozom na komunalno deponijo s plačilom takse
| vetrolov tlorisnih dimenzij cca 2,00x1,50m | kpl | 1 | 0
01.07. | Dobava in polaganje granitnih kock dim. 10/10 /10 cm - rezane žgane iz pohorskega tonalita. V ceni na enoto upoštevati izkop v deb. 30cm, planiranje, nasip drobljenca 0-32mm v deb. 20cm z utrjevanjem, podložni beton deb. 10cm ter polaganje granitnih kock s stičenjemz epoksidni maso v gl. min. 2cm med fugami - SIVA BARVA. Tlak se izvede po vzoru obstoječega tlakovanja. Izkopi se izvajajo pod arheološkim nadzorom, ki ga je vključiti v ceni na enoto.
|  | m2 | 6 | 0
01.08. | Manjše predelave obstoječih vratnih odprtin v obstoječem zidu komplet z rušenjem, potrebnim podpiranjem ter iznosom ruševin na gradbiščno deponijo, nakladanjem na kamion in odvozom na komunalno deponijo s plačilom takse
a/ | rušenje zidu | m3 | 6.5 | 0
b/ | zidarska obdelava notranjih površin s sanirno malto kema puconci ali roefix oz. enakovreden material z enakimi ali boljšimi karakteristikami, v skladu z navodili ZVKDS | m2 | 25.3 | 0
c/ | zidarska obdelava fasadnih površin s sanirno malto kema puconci ali roefix oz. enakovreden material z enakimi ali boljšimi karakteristikami, v skladu z navodili ZVKDS | m2 | 49.3 | 0
01.09. | Oplesk stenskih površin po izvedeni predelavi odprtin komplet z 2x kitanjem in 2x opleskom z materiali v skladu z navodili ZVKDS ter vsemi fazami brušenja in pomožnimi deli.
|  | m2 | 185 | 0
01.10. | 2x oplesk fasadnih razčlenjenih površin na lokaciji predelav z mikroarmirano fasadno barvo z vsemi pomožnimi deli ter predhodnim premazom z emulzijo. Oplesk v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji! V ceni na enoto morajo biti upoštevani potrebni odri za izvedbo del.
|  | m2 | 655 | 0
01.11. | Razna manjša nepredvidena dela, ki bi se pojavila med izvedbo del. Obvezen ocenjen znesek je 5.000,00eur. Obračun po dejanskih stroških predhodno pisno naročenih s strani predstavnika investitorja.
|  | eur | 1 | 0
| ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA- OKEN SKUPAJ |  |  | 0

## A.II.
II. SANACIJA VLAGE
Opomba: V ceni na enoto upoštevati nakladanje ruševin na kamion in odvoz na stalno
deponijo vključno z vsemi stroški na deponiji! Prav tako je v ceni na enoto upoštevati vsa
potrebna podpiranja in odre za izvedbo del ter zaščito obstoječega vgrajene opreme (vrata,
sanitarna oprema).
02.01. | Odstranitev stenske keramike s transportom na gradbiščno deponijo
|  | m2 | 179.26 | 0
02.02. | Odstranitev obstoječih betonskih tlakov deb. do 14 cm z vsemi sloji do podložnega betona vključno z odstranitvijo finalnih tlakov (keramika, kamen)
|  | m2 | 52.47 | 0
02.03. | Odbijanje dotrajanih ometov do višine 0,5m nad vidno mejo poškodb s čiščenjem fug do globine 20mm in izvedba sistemskega industrijsko pripravljenega hidrofobnega ometa t min=25mm (povprečna debelina 30mm)
| obok | m2 | 24.7 | 0
02.04. | Enako kot 02.03, le s predhodno izvedbo dvakratnega sistemskega obrizga- kamniti zidovi
| klet | m2 | 85.27 | 0
| pritličje znotraj do h 1,00m nad koto tlaka | m2 | 31.58 | 0
| pritličje zunaj do h 1,50m nad koto terena | m2 | 59.4 | 0
02.05. | Izdelava horizontalne hidrofobne bariere kamnitega zidu od t-0,81m do t-1,25m po kemijskem postopku z uvajanjem silikonatov komplet z izvedba in zapiranje odprtin.
| os obodnega zidu | m1 | 35.59 | 0
02.06. | Enako kot 02.05., le izvedba hidrofobne bariere na ležišču opečnega oboka v širini cca 30cm po injekcijskem postopku
| svetla dolžina ležišč | m1 | 19.84 | 0
02.07. | Predhodno injektiranje kamnitega zidovja deb. 1,25m s hidrofobno injekcijsko maso v višini cca 0,75m
| os obodnega zidu | m1 | 35.59 | 0
02.08. | Izdelava horizontalne hidroizolacije kot naprimer hidrostop elastik na predhodno očiščen podložni beton kar je zajeti v ceni na enoto.
|  | m2 | 57.72 | 0
02.09. | Izdelava dilatiranega mikroarmiranega estriha v deb. 7 cm , izolacija kot npr.floormate deb. 7 cm
|  | m2 | 52.47 | 0
02.10. | Naprava grobega in finega ometa obstoječih zidov in obokov v deb. 3 cm s sanirno malto kema puconci ali roefix oz. enakovreden material z enakimi ali boljšimi karakteristikami v skladu z navodili in potrditvijo materialov s strani ZVKDS. V ceni na enoto upoštevati predhodno odstranitev poškodovanega ometa ter vsa predhodna dela kot je čiščenje in pranje zidov. Vsa dela se izvajajo pazljivo pod nadzorom ZVKD.
| predelne stene do h je 1,5m | m2 | 80.06 | 0
| obok | m2 | 38.27 | 0
02.11. | 2x oplesk stropnih in stenskih površin s parapropustno barvo v skladu z navodili in potrditvijo materialov s strani ZVKDS.
| klet | m2 | 319.02 | 0
02.12. | 2x oplesk stenskih površin s parapropustno barvo in 2x kitanjem v skladu z navodili in potrditvijo materialov s strani ZVKDS.
| pritličje | m2 | 32 | 0
02.13. | 2x oplesk fasadnih razčlenjenih površin z mikroarmirano fasadno barvo z vsemi pomožnimi deli ter predhodnim premazom z emulzijo. Oplesk fasadnega podstavka v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji!
|  | m2 | 59.4 | 0
02.14. | Razna manjša nepredvidena dela, ki bi se pojavila med izvedbo sanacijskih del. Obvezen ocenjen znesek 2.000,00eur . Obračun po dejanskih stroških, predhodno pisno naročenih s strani predstavnika investitorja.
|  | eur | 1 | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ |  |  | 0

## A.III.
III. | ZUNANJA UREDITEV
V ceni na enoto upoštevati, da se vsa zemeljska dela izvajajo pod arheološkim nadzorom in v skladu s soglasjem ZVKDS. Prav tako je v ceni na enoto upoštevati, da je potrebno med izvedbo del zaščititi vse obstoječe površine (obstoječi tlak, fasada, stebri) ter izvesti zaščitne podeste pri vhodih v objekt med izvedbo del.
01. | Preddela
01.01. | Geodetska dela pri izdelavi tlakovanj z zakoličbo in postavitvijo profilov ter zakoličbo instalacijskih vodov
|  | pvs | 1 | 0
01.02. | Odstranitev obstoječega tlaka iz klinker keramičnih ploščic komplet z vsemi sloji do obstoječega betona , vključno s čiščenjem in pranjem betona.
a/ | arkadni hodnik | m2 | 80 | 0
b/ | stopnice | m2 | 3.11 | 0
c/ | no obroba h- 12cm | m1 | 69.74 | 0
d/ | no obroba h- 23cm | m1 | 9.4 | 0
e/ | no obroba h- 29cm | m1 | 0.67 | 0
f/ | čelo arkadnega hodnika h-11cm | m1 | 27.65 | 0
01.03. | Odstranitev obstoječih tlakovanj zunanje ureditve - dovozna pot in plato pred vhodom komplet s podložnim betonom ( granitne plošče, granitne kocke, klinker keramika, asfalt) vključno z vsemi obrobami
|  | m2 | 150.1 | 0
2. | Zemeljska dela
V ceni na enoto je potrebno pri vseh postavkah upoštevati faktor razrahljivosti ter stroške na deponiji!
02.01. | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – travne ruše v deb. 30 cm- strojno ročno (50-50%) z nakladanjem na kamion in odvozom na razdalo do 5km. Zemljina za humusiranje se deponira na gradbiščni deponiji ( 4,5m3)
|  | m3 | 12 | 0
02.02. | Planiranje in utrjevanje planuma spodnjega ustroja do točnosti ±3 cm v lahki zemljini. Zahtevana zgoščenost spodnjega ustroja je 98 % po SPP.
|  | m2 | 40 | 0
02.03. | Humuziranje in planiranje brežin ob elementih zunanje ureditve, v debelini 15 cm
|  | m2 | 30 | 0
02.04. | Doplačilo za zatravitev s semenom
|  | m2 | 30 | 0
03. | Zgornji ustroj
03.01. | Planiranje planuma zgornjega ustroja pred tlakovanji vključno z zamenjavo in izravnavo podlage v deb. 10 cm do točnosti ±1cm vključno z utrjevanjem, zahtevana nosilnost je Ev2= 80 MN/m2
|  | m2 | 180 | 0
03.02. | Dobava in polaganje ročno izdelanega opečnega tlakovca z leplenjem na betonsko podlago komplet z brušenjem površine ter voskanjem z impregnacijsko pasto ter premaz z lanenim oljem vključno s fugiranjem. Vsi materiali morajo ustrezati pogojem za uporabo na zunanjih površinah. Tip tlakovca predhodno potrdi ZVKDS. V ceni na enoto je potrebno upoštevati izdelavo izravnave obstoječega betonskega tlaka v deb. do 1 cm komplet s kontaktnim premazom.
|  | m2 | 80 | 0
03.03. | Enako 03.02., le obloga stopnic s protidrsno profilacijo
a/ | dim. 25/ 11-24 cm , l -1,37m | kos | 1 | 0
b/ | dim. 25/17 cm , l - 1,37m | kos | 3 | 0
c/ | dim. 25/16 cm , l - 1,37m | kos | 1 | 0
03.04. | Dobava in polaganje opečnih zidnih obrob enake kvalitete kot postavka 03.02. po izbiri in soglasju ZVKD. V ceni na enoto je potrebno upoštevati pripravo podlage in krpanje zida po položeni obrobi.
a/ | arkadni hodnik | m2 | 80 | 0
b/ | no obroba h- 12cm | m1 | 65.15 | 0
c/ | no obroba stopnic h- 12cm | m1 | 4.6 | 0
d/ | no obroba h- 23cm | m1 | 9.4 | 0
e/ | no obroba h- 29cm | m1 | 0.67 | 0
f/ | čelo arkadnega hodnika h-11cm | m1 | 27.65 | 0
03.05. | Dobava in polaganje granitnih kock iz pohorskega tonalita, rezane, žgane, dimenzij po izboru ZVKDS v beton deb. 10cm vključno z armaturno mrežo Q196. Polaganje kock po navodilih projektanta, fugiranje z epoksidno malto v deb. min. 2,5cm v barvi po izboru ZVKDS vključno z dobavo in vgraditvijo betona C20/25 za posteljico granitnih kock.
|  | m2 | 180 | 0
03.06. | Dobava in polaganje granitnih robnikov dim. 10/20 cm, enake obdelave kot granitne kocke komplet z izdelavo betonskega temelja in vsemi potrebnimi zemeljskimi deli. Polaganje robnikov po navodilih ZVKDS, fugiranje z epoksidno malto v deb. min. 2,5cm v barvi po izboru ZVKDS .
|  | m1 | 14.7 | 0
03.07. | Krpanje asfalta v šir. 50cm vključno s frezanjem stika ter premazom z emulzijo na stiku z obstoječim asfaltom . Asfalt kvalitete obrabnozaporna plast bituminizirani beton AC 8 surf B 70/100 A5, v deb. 5 cm A ( v skladu s TSC 06.300/06.410:2009 - Smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti)
|  | m1 | 1.5 | 0
04. | Kanalizacija
04.01. | Izdelava kanalizacijskega pokrova na obstoječem jašku iz inox profilov z arm. betonskim polnilom pripravljenim za polaganje finalnega tlaka vključno z odstranitvijo obstoječega pokrova ter prilagoditvijo na novo višino vključno z vsemi potrebnimi zemeljskimi deli (odkop, zasip)
| dim. pokrova dim. 70/70cm - smradotesna izvedba v opečnih tlakovcih | kos | 1 | 0
| dim. pokrova 40/40 cm v granitnih kockah | kos | 6 | 0
| dim. pokrova 80/80 cm v granitnih kockah - obstoječ pokrov fi 80cm s predelavo na 80/80cm | kos | 8 | 0
04.02. | Demontaža in ponovna montaža obvestilnega znaka z drogom komplet z odstranitvijo temelja ter izdelavo novega vključno s potrebnimi zemeljskimi deli
|  | kpl | 1 | 0
04.03. | Demontaža in ponovna montaža lesene zaščitne omare komplet z izvedbo betonskega podstavka h do 15 cm vključno s potrebnimi zemeljskimi deli
| tlorisna dim. omare do 1,00m2 | kpl | 1 | 0
04.04. | Zaščita vgrajenih elementov med izvedbo del
| talni zaporni stebrič | kpl | 1 | 0
| tk prostostoječa omarica | kpl | 1 | 0
04.05. | Razna manjša nepredvidena dela in dodatna dela, ki bodo potrebna za usklajevanje z ZVKDS. Obračun po dejanskih stroških predhodno pisno naročenih s strani predstavnika investitorja. Obvezen ocenjen znesek 2.000,00 eur.
|  | oce | 1 | 0
| ZUNANJA UREDITEV |  |  | 0